## Fjv vs. gas
VEJLEDNING: Udfyld felterne med dine egne tal for boligareal, årligt naturgasforbrug og naturgasprisen inkl. moms og afgifter (de røde tal) Tryk ”enter” og se udgiften til opvarmning med hhv. fjernvarme og naturgas.
De faste årlige afgifter
Fast årlig effektbidrag | 130 | m2 | 20 | kr. | 2600
Fast årlig effektbidrag (kælder) | 0 | m2 | 20 | kr. | 0
Abonnementbidrag | 1 | á | 650 | kr. | 650
I alt eksl. moms |  |  |  | kr. | 3250
Moms |  | 0.25 |  | kr. | 812.5
i alt inkl. moms |  |  |  | kr. | 4062.5
Årligt forbrug incl. moms
Forbrugsbidrag | 18.0922 | MWh/år af | 685 | kr./MWh | 15491.4891
Aconto
Aconto pr. år |  |  |  | kr. | 19553.9891
Forbruget og de faste årlige afgifter bliver opkrævet i 4 aconto rater |  |  |  | Aconto pr. rate
Rater: Januar, april, juli og oktober |  |  |  | kr. | 4888.4973
Prissammenligning gas-opvarmning kontra fjernvarme
Årlig forbrug gas | 1935 | m3n
Energiforbrug årligt | 18092.25 | kWh / år
Virkningsgrad gasfyr: | 0.85
1 m3 gas er : | 11 | kWh/m3
Lovpligtig skorstenfejer pr. år | 0 | kr/år
Service ordning årlig | 1200 | kr/år
Strøm til gasfyr: | 600 | kr/år
Pris på 1 m3 naturgas inkl. moms: | 14 | kr/m3
Indsæt din pris fra naturgas-leverandøren
Pris sammenligning årlig:
Fjv.forbrug inkl. afgifter | 19553.9891 | kr
Gas pris | 27090 | kr
Serviceordning | 1200 | kr
Strøm til gasfyr | 600 | kr
Afskrivning | 0 | kr
Gas pris i alt/år | 28890 | kr
Besparelse pr. år | 9336.0109 | kr
Fjernvarmeunit inkl. moms (tilvalg)
Årlig leje af fjernvarmeunit | 1 | stk | 143.2 | kr. | 179